## クラス一覧
クラス一覧表
ソフトウェア名 | soundvalid
作成者 | 堤野
作成日 | 2024-03-07
機能分類 | クラス名 | 説明
設定変数管理 | Settings | 実行設定ファイル読込
設定ファイルフォーマットチェック
設定変数の読み出し，書き込み管理
ロギング | ValidLogger | プログラム動作異常ロギング
異常検知結果ロギング
| Winloger | Windowsイベントログ出力
異常検知 | SensitivityDetecter | 騒音計感度の異常検知
| WavNoiseDetecter | 実音データの突発的に発生するノイズ検知
| Learning | 異常検知の比較用統計データ算出，保存
| Stats | 統計計算，データ処理
| Analysis | データの可視化，分析用画像出力保存
信号処理 | Signals | 実音データファイル読込
異常検知データ算出

## 実行設定ファイルフォーマット
プログラム実行設定ファイルフォーマット
| ソフトウェア名 | soundvalid
| 作成者 | 堤野
| 作成日 | 2024-03-07
| ファイル名 | soundvalid_settings.yaml
階層構造 |  | 項目名 | プログラム内データ型 | 必須 | 値の制限 | 例
wav_directory |  | 実音データ探索ディレクトリ | Path | 〇 |  | "\\<system>\\<airport>\\WAVE"
application_log_directory |  | プログラム動作ログ保存ディレクトリ | Path | 〇
result_log_directory |  | 異常検知結果ログ保存ディレクトリ | Path | 〇
analysis_log_directory |  | データ分析結果保存ディレクトリ | Path | 〇
system_start_date |  | システム運用開始日 | datetime | 〇 | フォーマット文字列 → "yyyy-mm-dd"
detection_date |  | 実行対象日 | int or list[datetime] | 〇
signal_process_settings |  | 音声信号処理設定
| tap | FFTタップ数 | int | 〇 | 512以上かつ2のべき乗，整数
| window | 窓関数名 | str | 〇 | scipy.signal.windowsで使用可能な関数名
| mean_time | 瞬時レベルの最低平均化時間 | float | 〇 | 0.1 <= value

## 測定局別設定ファイルフフォーマット
プログラム実行設定ファイルフォーマット
| ソフトウェア名 | soundvalid
| 作成者 | 堤野
| 作成日 | 2024-03-07
| ファイル名 | station.yaml
階層構造 |  | 項目名 | プログラム内データ型 | 必須 | 値の制限 | デフォルト値 | 例
statonid |  | 測定局ID | str | ◎ | 英2 + 数字2 の4文字列 |  | "CH53"
name |  | 測定局名 | str |  |  |  | "富岡"
slm_calibrated_time |  | 騒音計の最終校正時刻 | timedelta | 〇 | フォーマット指定文字列 → "yyyy-mm-dd hh:mm:ss" |  | "2022-12-01 00:00:00"
internal_cal_level |  | 騒音計内部cal信号レベル | float | 〇 | 実数部3ケタ，少数部2ケタの正の数値 |  | 124
calc_percentile |  | データ算出パーセンタイル | float | 〇 | 0.0 <= value <= 99.9 |  | 90
outlier_pvalue |  | 外れ値除外処理の有意水準 | float | 〇 | 0.01 <= value <= 0.50 |  | 0.05
confidence_level |  | 信頼水準 | float | 〇 | 0.95 <= value <= 0.99 |  | 0.95
learning
| valid | 機能の実行有無 | bool | ◎ | 指定の文字列 "true" もしくは "false" のみ |  | true
| sampling_method | データサンプリング方法 | str | 〇 | 指定の文字列 "day" もしくは "num"のみ |  | day
| samplesize | サンプルサイズ | int | 〇 | 2 <= value，整数 |  | 100
| sampling_period | サンプリング期間 | datetime | 〇 | 1以上の整数
sensitivity
| valid | 機能の実行有無 | bool | ◎ | 指定の文字列 "true" もしくは "false" のみ |  | true
| target_freqs | 感度異常検知対象周波数帯域 | list[int] | 〇 | 250,500,1000,2000のうち，任意の値を含んだリスト |  | [250,500,1000,2000]
| sampling_method | データサンプリング方法 | str | 〇 | 指定の文字列 "day" もしくは "num"
| samplesize | サンプルサイズ | int | 〇 | 2 <= value，整数 |  | 30
| sampling_period | サンプリング期間 | datetime | 〇 | 1以上の整数
| jdg_tolerance | 異常判定しきい値 | float | 〇 | 0.0 <= value <= 5.0
wavnoise
| valid | 機能の実行有無 | bool | ◎ | 指定の文字列 "true" もしくは "false" のみ |  | true