## 外部機能一覧
機能名 | クラス | 関数名 | 説明
アプリケーション設定ファイルフォーマットチェック | Settings | check_settings_format
オクターブバンドフィルタシミュレート用FFTパラメータ変更 | Settings
アプリケーション動作ログ出力 | Valid_logger | __get_app_logger | アプリケーションの動作履歴をテキストファイル出力
異常検知結果ログ出力 | Valid_logger | __get_result_logger | 検知した異常内容をテキストファイル出力
Windowsイベントログ出力 | WindowsEventLogger |  | Hornでヘルプコール転送、社内端末に通知
正常パラメータ算出 | Learning | fit | 異常判定用の統計パラメータ算出
測定局ごとに騒音計校正時刻指定
全測定局共通の騒音計校正時刻を使用 |  |  | 測定局毎に設定するのが面倒な場合に一括で指定できる
正常パラメータ自動精査 | Learning |  | プロトタイプで簡易版実装
正常パラメータ手動精査 | Learning |  | プロトタイプでは実装しない
正常パラメータファイル保存 | Learning | save
正常パラメータバックアップファイル作成 | Learning | save | 正常パラメータ更新時に既存のものをバックアップ
騒音計感度分析、異常有無判定 | Sensitiviy_Detecter | do_valid
測定局ごとに分析実行するか指定
異常発生時にヘルプコールを発報するか指定 |  |  | 分析は実行するがヘルプコールは発報しない、を選べる
測定局ごとに分析対象オクターブバンド周波数指定
測定局ごとに異常判定の閾値指定
マイク感度チェック分析結果画像出力 |  | draw_sensitivity_histogram
マイク故障分析、異常有無判定 | Lows_Detecter | do_valid
測定局ごとに分析処理を実行するか指定
異常発生時にヘルプコールを発報するか否か指定
測定局ごとに分析対象オクターブバンド周波数指定
測定局ごとに異常判定の閾値指定
実音ファイルノイズ混入、無音検知 |  |  | プロトタイプでは実装しない

## 内部機能クラス一覧
クラス名 | 説明 | 親クラス
Settings | アプリケーション実行設定ファイル関連
ValidLogger | アプリケーション動作ログ、分析結果出力クラス
WindowsEventLogger | Windowsイベントログ出力クラス
Detecter | 異常検知共通機能クラス
Learning | 統計パラメータ分析クラス | Detecter
SensitivityDetecter | 騒音計マイク感度チェッククラス | Detecter
FailureDetecter | マイク故障検知クラス | Detecter
SignalProcess | 信号処理クラス
DrawChart | 分析結果画像出力クラス

## アプリケーションエラーメッセージ一覧
クラス | メソッド | レベル | メッセージ文