## Slide 1
メンテナンス
正常データ登録
DL SoundValid - メイン画面 -
手動分析
メイン画面

## Slide 2
DL SoundValid - メンテナンス -
ログ表示
測定局設定
プロパティ
2023/11/17
ID: 測定局名
▽
▷
◁
閉じる
メンテナンス画面 ログ表示画面

## Slide 3
DL SoundValid - メンテナンス -
ログ表示
測定局設定
プロパティ
◁ | 1 / 1| ▷
閉じる
適用する
測定局ID
測定局名
分析を実行する
騒音計校正時刻
異常検知 分析対象周波数
異常検知 許容差
感度チェック 分析対象周波数
感度チェック 許容差
感度チェックピーク
レベルのパーセンタイル
CH53
富岡
2023/11/17 : 12:00:00
250,500,1000,2000,4000
250,500,1000,2000,4000
1.0
0.5
0.1
☑
▽
▽
メンテナンス画面 測定局設定画面

## Slide 4
DL SoundValid - メンテナンス -
ログ表示
測定局設定
プロパティ
閉じる
適用する
実音データ格納場所
ログファイル格納場所
分析結果保存場所
分析結果画像を保存する
\<system>\<airport>\WAVE
\<system>\Program1\soundvalid\log
\<system>\<airport>\DATA
自動分析開始日
信頼度
必要サンプルサイズ
データ再サンプリング限度
1
0.95
30
0.5
異常検知設定
日前から
◁ | 1 / 2| ▷
☑
メンテナンス画面 プロパティ画面①

## Slide 5
DL SoundValid - メンテナンス -
ログ表示
測定局設定
プロパティ
閉じる
適用する
周波数分析設定
タップ数
オーバーラップ率
窓関数
平均化時間(秒)
1024
0.5
hamming
0.1
▽
▽
◁ | 2 / 2| ▷
メンテナンス画面 プロパティ画面②