## 外部機能一覧
機能名 | クラス | 関数名 | 説明
アプリケーション設定ファイルフォーマットチェック | Settings | check_settings_format
オクターブバンドフィルタシミュレート用FFTパラメータ変更 | Settings
アプリケーション動作ログ出力 | Valid_logger | __get_app_logger | アプリケーションの動作履歴をテキストファイル出力
異常検知結果ログ出力 | Valid_logger | __get_result_logger | 検知した異常内容をテキストファイル出力
Windowsイベントログ出力 | WindowsEventLogger |  | Hornでヘルプコール転送、社内端末に通知
正常パラメータ算出 | Learning | fit | 異常判定用の統計パラメータ算出
測定局ごとに騒音計校正時刻指定
全測定局共通の騒音計校正時刻を使用 |  |  | 測定局毎に設定するのが面倒な場合に一括で指定できる
正常パラメータ自動精査 | Learning |  | プロトタイプで簡易版実装
正常パラメータ手動精査 | Learning |  | プロトタイプでは実装しない
正常パラメータファイル保存 | Learning | save
正常パラメータバックアップファイル作成 | Learning | save | 正常パラメータ更新時に既存のものをバックアップ
騒音計感度分析、異常有無判定 | Sensitiviy_Detecter | do_valid
測定局ごとに分析実行するか指定
異常発生時にヘルプコールを発報するか指定 |  |  | 分析は実行するがヘルプコールは発報しない、を選べる
測定局ごとに分析対象オクターブバンド周波数指定
測定局ごとに異常判定の閾値指定
マイク感度チェック分析結果画像出力 |  | draw_sensitivity_histogram
マイク故障分析、異常有無判定 | Lows_Detecter | do_valid
測定局ごとに分析処理を実行するか指定
異常発生時にヘルプコールを発報するか否か指定
測定局ごとに分析対象オクターブバンド周波数指定
測定局ごとに異常判定の閾値指定
実音ファイルノイズ混入、無音検知 |  |  | プロトタイプでは実装しない

## 内部機能クラス一覧
クラス名 | 説明 | 親クラス
Settings | アプリケーション実行設定ファイル関連
ValidLogger | アプリケーション動作ログ、分析結果出力クラス
WindowsEventLogger | Windowsイベントログ出力クラス
Detecter | 異常検知共通機能クラス
Learning | 統計パラメータ分析クラス | Detecter
SensitivityDetecter | 騒音計マイク感度チェッククラス | Detecter
FailureDetecter | マイク故障検知クラス | Detecter
SignalProcess | 信号処理クラス
DrawChart | 分析結果画像出力クラス

## アプリケーションメッセージ一覧
EventID | 出力クラス | 出力メソッド | レベル | メッセージ
001 | Settings | __init__ | information | アプリケーション設定ファイルロード成功
002 | Settings | __init__ | information | アプリケーション設定パラメータフォーマットチェック完了
003 | Settings | __init__ | information | 測定局別設定パラメータフォーマットチェック完了
004 | Settings | __init__ | debug | instantized
005 | Settings | __check_settings_format | critical | wav_directory:指定パスは存在しません[入力値]
006 | Settings | __check_settings_format | critical | log_save_directory:指定パスは存在しません[入力値]
007 | Settings | __check_settings_format | error | chart_save_directory:指定パスは存在しません。分析画像出力を無効化しました[入力値]
008 | Settings | __check_signal_process_settings_format | critical | signal_process_settings:tapは2のべき乗の整数を指定して下さい[入力値]
009 | Settings | __check_signal_process_settings_format | critical | signal_process_settings:overlap_rateは0.0から0.99の範囲で指定して下さい[入力値]
010 | Settings | __check_signal_process_settings_format | critical | signal_process_settings:window-窓関数の入力値が無効[入力値]
011 | Settings | __check_signal_process_settings_format | critical | signal_process_settings:mean_timeは0.1から3.0の範囲で指定して下さい[入力値]
012 | Settings | __check_detector_common_settings_format | critical | detector_common_settings:system_start_dateの入力値不正[エラー文]
013 | Settings | __check_detector_common_settings_format | critical | detector_common_settings:system_start_dateは現在日より後には設定できません[入力値]
014 | Settings | __check_detector_common_settings_format | critical | detector_common_settings:return_daysは1から100までの整数で指定して下さい[入力値]
015 | Settings | __check_detector_common_settings_format | critical | detector_common_settings:valid_common_calibrated_timeはtrueもしくはfalseで指定して下さい[入力値]
016 | Settings | __check_detector_common_settings_format | critical | detector_common_settings:common_calibrated_timeの入力値不正[エラー文]
017 | Settings | __check_detector_common_settings_format | critical | detector_common_settings:common_calibrated_timeは現在時刻より後には設定できません[入力値]
018 | Settings | __check_detector_common_settings_format | critical | detector_common_settings:learning_sample_sizeは385から1000までの整数で指定して下さい[入力値]
019 | Settings | __check_detector_common_settings_format | critical | detector_common_settings:learning_target_freqsの入力値不正[入力値] 利用可能な周波数一覧:{VAILABLE_FREQS}
020 | Settings | __check_detector_common_settings_format | critical | detector_common_settings:sensitivity_confidence_levelは0.9から0.99までの範囲で指定して下さい[入力値]
021 | Settings | __check_detector_common_settings_format | critical | detector_common_settings:sensitivity_sample_sizeは30から1000までの整数で指定して下さい[入力値]
022 | Settings | __check_detector_common_settings_format | critical | detector_common_settings:sensitivity_reload_limit_sizeは0から0.5までの範囲で指定して下さい[入力値]
023 | Settings | __check_detector_common_settings_format | critical | detector_common_settings:sensitivity_peak_level_percentileは1から100までの範囲で指定して下さい[入力値]
024 | Settings | __check_detector_common_settings_format | critical | detector_common_settings:valid_sensitivity_save_chartはtrueもしくはfalseで指定して下さい[入力値]
025 | Settings | __check_detector_common_settings_format | critical | detector_common_settings:failure_confidence_levelは0.9から0.99までの範囲で指定して下さい[入力値]
026 | Settings | __check_detector_common_settings_format | critical | detector_common_settings:failure_floor_level_percentileは1から100までの範囲で指定して下さい[入力値]
027 | Settings | __check_station_settings | critical | station_settings:設定ファイル内でstationidが重複しています[設定ファイル内の測定局IDリスト]
028 | Settings | __check_station_settings | critical | station_settings:stationidの文字数不正[入力値]
029 | Settings | __check_station_settings | critical | station_settings:{測定局ID}:learnig_validはtrueもしくはfalseで指定して下さい[入力値]
030 | Settings | __check_station_settings | critical | station_settings:{{測定局ID}:calibrated_timeの入力値不正[エラー文]
031 | Settings | __check_station_settings | critical | station_settings:{測定局ID}:calibrated_timeは現在時刻より後には設定できません[入力値]
032 | Settings | __check_station_settings | critical | station_settings:{測定局ID}:internal_cal_levelの入力値不正[入力値]
033 | Settings | __check_station_settings | critical | station_settings:{測定局ID}:sensitivity_validはtrueもしくはfalseで指定して下さい[入力値]
034 | Settings | __check_station_settings | critical | station_settings:{測定局ID}:sensitivity_target_freqencyの入力値不正[入力値] 利用可能な周波数一覧:{AVAILABLE_FREQS}
035 | Settings | __check_station_settings | critical | station_settings:{測定局ID}:sensitivity_toleranceは0.0から1.0までの範囲で指定して下さい[入力値]
036 | Settings | __check_station_settings | critical | station_settings:{測定局ID}:failure_validはtrueもしくはfalseで指定して下さい[入力値]
037 | Settings | __check_station_settings | critical | station_settings:{測定局ID}:failure_target_freqencyの入力値不正[入力値] 利用可能な周波数一覧:{AVAILABLE_FREQS}
038 | Settings | __check_station_settings | critical | station_settings:{測定局ID}:failure_toleranceは0.0から10.0までの範囲で指定して下さい[入力値]
039 | WindowsEventLogger | __init__ | debug | instantized