## 設定ファイルフォーマット
| 作成日 | 2023-11-10
| 作成者 | 堤野
| ファイル名 | soundvalid_setting.yaml
|  | 項目名 | データ型 | 必須 | 精度 | デフォルト値 | フォーマットチェック | 説明
wav_directory |  | 実音ファイル読込ディレクトリ | string | ◎ |  | "\\<system>\\<airport>\\WAVE" | osライブラリのpath.isdir()で存在確認 | 実音ファイルが保存されているパス
log_save_directory |  | ログ保存ディレクトリ | string | ◎ |  | "\\<system>\\Program1\\soundvalid\\log" |  | アプリケーションのログを保存するパス
chart_save_directory |  | 分析結果画像保存ディレクトリ | string | ◎ |  | "\\<system>\\<airport>\\DATA" | osライブラリのpath.isdir()で存在確認 | 分析結果画像を保存するパス
signal_process_settings |  | 周波数分析設定 |  | ◎
| tap | タップ数 | int | ◎ | 1 | 1024 | 1024,2048,4096,8192,16384のいずれか | 高速フーリエ変換のタップ数
| overlap | オーバーラップ率 | float | ◎ | 0.01 | 0.5 | 0.00以上、0.99以下 | 高速フーリエ変換のオーバーラップ率、50%、70%、90%を使用
| window | 窓関数 | string | ◎ |  | "hanning" | "hann"，"hamming"，"blackman"のどれか | フーリエ変換の1フレームに適用する窓関数名
| mean_time | 平均化時間 | float | ◎ | 0.1 | 1 | 0.1以上 | 異常検知パラメータの1データ算出に用いる平均化時間 秒で指定
detector_common_settings |  | 異常検知の共通設定 |  | ◎
| return_days | 分析開始遡り日数 | int | ◎ | 1 | 1 | 1以上 | 現在日から何日遡った日付から分析実行するか
| valid_common_calibrated_time | 共通騒音計校正時刻の使用有無 | string(bool) | ◎ |  | false |  | trueの場合、正常パラメータ算出時の騒音計校正時刻は全ての測定局で common_calibrated_timeが呼び出される
| common_calibrated_time | 共通騒音計校正時刻 | string | ※1 |  |  |  | use_common_calibrated_timeがtrueの場合に呼び出される騒音計校正時刻
| confidence_level | 信頼度 | float | ◎ | 0.01 | 0.95 | 0.95以上、0.99以下 | 異常検知パラメータの平均値区間推定に用いる信頼度、基本は95%か99%を使用
| sample_size | サンプルサイズ | int | ◎ | 1 | 30 |  | 騒音計マイクロホンの感度チェックのサンプルサイズ
| reload_limit_of_data | データ再読み込みの限度 | float | ◎ | 0.01 | 0.5 | 0以上0.5以下 | 騒音計マイクロホンの感度チェックでサンプルの偏差が条件を満たさない場合に過去データから再度読み込むデータのsample_sizeに対する割合の限度
station_settings ※2 |  | 測定局情報 |  | ◎
| stationid | 測定局ID | string | ◎ |  |  | 4文字
| name | 測定局名 | string |  |  |  | 1文字以上
| execution | 分析実行の有無 | string(bool) | ◎ |  | false | true もしくは false | 本設定がfalseの場合、この測定局の異常検知を実行しない
| calibrated_time | 騒音計校正時刻 | string | ◎ |  |  | "2022-12-01 00:00:00"
| anormaly_target_freqency | 異常検知対象周波数 | list[int] | ◎ |  | [250,500,1000,2000,4000] | 要素数が1以上かつ、要素が250,500,1000,2000,4000のいずれか | 異常検知機能で分析対象とする1/1オクターブバンドの中心周波数リスト
| anormaly_tolerance | 異常検知許容差 | float | ◎ | 0.1 | 1 | 0.0以上 | 異常検知機能における正常・異常判定で、正常データと異常検知パラメータとの許容差
| sensitivity_target_freqency | マイクロホン感度チェック対象周波数 | list[int] | ◎ |  | [250,500,1000,2000,4000] | 要素数が1以上かつ、要素が250,500,1000,2000,4000のいずれか | 騒音計マイクロホンの感度チェックで分析対象とする1/1オクターブバンドの中心周波数リスト
| sensitivity_tolerance | マイクロホン感度チェック許容差 | float | ◎ | 0.1 | 0.5 | 0.0以上、1.0以下 | 騒音計マイクロホンの感度チェックにおける正常・異常判定で、正常データと異常検知パラメータとの許容差
| sensitivity__peak_percentile | マイクロホン感度チェック_ピークレベルのパーセンタイル | float | ◎ | 0.01 | 0.1 | 0.05以上、0.99以下 | 騒音計マイクロホンの感度チェックのパラメータ、時間率レベルの上位何%を求めるかを指定
※1 valid_common_calibrated_timeがtrueの場合は必須
※2 station_settingsはシステムの測定局ごとに追記で設定ファイルに定義する
サンプル
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
wav_directory: "\\<system>\\<airport>\\WAVE"
log_save_directory: "\\<system>\\Program1\\soundvalid\\log"
chart_save_directory: "\\<system>\\<airport>\\DATA"
signal_process_settings:
tap: 1024
overlap: 0.50
window: "hannig"
mean_time: 1.0
detector_common_settings:
return_days: 1
valid_common_calibrated_time: false
common_calibrated_time: "2022-12-01 00:00:00"
confidence_level: 0.95
sample_size: 30
reload_limit_of_data: 0.50
station_settings:
- stationid: "CH53"
name: "富岡"
execution: true
calibrated_time: "2023-8-28 00:00:00"
anormaly_target_freqency: [250,500,1000,2000,4000]
anormaly_tolerance: 1.0
sensitivity_target_freqency: [250,500,1000,2000,4000]
sensitivity_tolerance: 0.5
sensitivity__peak_percentile: 0.1

## 正常データ保存ファイルフォーマット
作成日 | 2023-11-10
作成者 | 堤野
ファイル名 | normal_parameters.json
| 項目名 | yamlの構造 | 型 | 精度 | 単位 | 要素例(デフォルト値) | 説明
station_settingsはシステムの測定局ごとに追記で設定ファイルに定義する